Утверждено: Решением Муниципального комитета Барабашского сельского поселения № 325 от 10 ноября 2009г. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО» НА 2010-2014 ГОДЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 2009 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ПАСПОРТ Инвестиционной программы

1. Цели и задачи «Инвестиционной программы организации коммунального комплекса –КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО» на 2010-2014 годы

2. Анализ существующего состояния систем теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго»

3. План мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик систем теплоснабжения КГУП “Примтеплоэнерго” на 2010-2014 годы

4. Экономический эффект от реализации программы

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ……………………………………………..

6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

# ВВЕДЕНИЕ

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса КГУП “Примтеплоэнерго” направлена на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт основных фондов, находящихся в аренде  филиала «Артёмовский» КГУП «Примтеплоэнерго»  на  2010-2014 годы с целью улучшения теплоснабжения населения, объектов соцкультбыта и прочих предприятий Барабашского сельского поселения, улучшению экологической обстановки и условий труда обслуживающего персонала.

Настоящая Программа охватывает вопросы повышения эффективности объектов  КГУП “Примтеплоэнерго”. В Программе дана оценка состояния и эффективности систем теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго», разработаны мероприятия по повышению экономичности, выполнена оценка стоимости и экономического эффекта реализации предложений, составлен план оптимизации систем теплоснабжения на период 2010 – 2014 годы.

В программу включены мероприятия по замене тепловых сетей и ремонту здания котельной для обеспечения стабильной работы котельных, увеличения срока службы котлов, снижения процента износа основных фондов, расхода топлива, повышения качества услуг по теплоснабжению потребителей.

# ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Инвестиционная программа организации коммунального комплекса - КГУП “Примтеплоэнерго” на 2010-2014 г. по развитию систем коммунальной инфраструктуры Барабашское сельское поселение |
| --- | --- |
| Основания для разработки | 1. Федеральный Закон “Об энергосбережении” от 03.04.96 № 28-Ф3. 2. Федеральный Закон от 30.12. 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», (Собрание законодательства Российской Федерации 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 36, 26.11.2005, № 52(1 ч.), ст. 5597, 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 21). 3. Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса». |
| Заказчик | Администрация Барабашского сельского поселения |
| Основные разработчики программы | КГУП «Примтеплоэнерго». Администрация Барабашского сельского поселения |
| Цели и задачи программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Барабашского сельского поселения - обеспечение доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса; - повышения надежности и качества услуг по теплоснабжению; - снижение издержек производства и транспорта тепловой энергии; - снижения расходов бюджетов всех уровней и населения на тепловую энергию. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2010-2014 годы. |
| Перечень основных мероприятий | 1. Модернизация тепловых сетей |
| Исполнители программы | КГУП «Примтеплоэнерго», и подрядные организации, определенные на конкурсной основе. |
| Источники финансирования программы | 1. Средства от реализации товаров (оказания услуг) КГУП "Примтеплоэнерго", в части установленных надбавок к ценам (тарифам). 2. Частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств местного бюджета, при недоступности для потребителей товаров (оказания услуг) КГУП "Примтеплоэнерго", с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам). |
| Система организации контроля над реализацией программы | 1. Организуют работу по реализации программы: КГУП «Примтеплоэнерго», органы регулирования муниципального образования. 2. Контроль над ходом реализации программы осуществляют: Департамент по тарифам Приморского края, Департамент по ЖКХ и ТР Приморского края, органы регулирования муниципального образования. |

# Цели и задачи «Инвестиционной программы организации коммунального комплекса – КГУП «ПРИМТЕПЛОЭНЕРГО»

# на 2010-2014 годы

Главной задачей «Инвестиционной программы организации коммунального комплекса  КГУП “Примтеплоэнерго” на 2010-2014 годы» является восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Барабашского сельского поселения с целью:

- повышения надежности и качества услуг по теплоснабжению;

- снижения расходов бюджетов всех уровней и населения на  тепловую энергию.

Реализация программы позволит:

- исключить срывы и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей на

территории Барабашского сельского поселения

- осуществить замену тепловых сетей;

- повысить эффективность производства тепловой энергии

# 2. Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

Эксплуатацию систем теплоснабжения на территории Барабашского сельского поселения с  ноября 2002 г. осуществляет тепловой район «Хасанский» филиала «Артёмовский» КГУП «Примтеплоэнерго».

Теплоснабжение населения, объектов соцкультбыта и прочих предприятий осуществляется  котельной, находящейся в аренде филиала «Артёмовский» КГУП «Примтеплоэнерго». В котельной установлено 2 котла, работающих на угле. Годовая выработка тепловой энергии составляет 2081,8 Гкал. Протяжённость тепловых сетей  составляет 820 м. За время эксплуатации сети неоднократно подвергались ремонту, имеются множественные бандажи, процент износа составляет 100 %.

Центральная котельная п. Барабаш

Котельная Центральная обеспечивает теплоснабжением потребителей по ул. Лазо, ул. Восточная Слобода. На котельной установлены 3 котла: УВКр–0,63 – 1 шт. – 2006 г.- производительностью – 0,54 Гкал/час и КСВУ–0,6 – 2 шт. – 2003 г. – производительностью -0,52 Гкал/час (каждый). Суммарная производительность котельной – 1,58 Гкал/час. Присоединенная нагрузка котельной – 0,5222 Гкал/час. Годовая выработка тепловой энергии – 2081,8 Гкал/год. Здание котельной построено в 1984 году. За время эксплуатации под воздействием природных факторов гидроизоляционный слой кровли разрушился, местами он полностью отсутствует. По периметру здания наблюдается разрушение парапетов, водоотлив пришел в негодность. Протяженность тепловых сетей – 820 п.м. Фактический срок эксплуатации трубопроводов превышает  номинальный эксплутационный срок более чем в 2 раза, износ трубопроводов составляет 100%. В связи с  этим программой были предусмотрены мероприятия направленные на замену покрытия кровли котельной и замены  трубопроводов  тепловых сетей по самым проблемным участкам.

- 3. План мероприятий, направленных на улучшение

- технических и экономических характеристик

- систем теплоснабжения

- КГУП “Примтеплоэнерго” на 2010-2014 годы

На основании проведенного анализа  состояния  системы теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго» выбраны следующие  наиболее актуальные мероприятия, направленные на улучшение технико-экономических показателей и надежности систем теплоснабжения, на ближайшие 5 лет:

- замена мягкой кровли котельной 520 кв.м.

- замена теплотрассы  по ул. Восточная Слобода ф-100, длинной 100 п.м.

- замена теплотрассы по ул. Лазо 16 ф-32, длинной 60 п.м.

- замена теплотрассы по ул. Лазо 18 ф-32, длинной 70 п.м.

- замена теплотрассы по ул. Лазо 1 ф-32, длинной 40 п. м.

- Перечень мероприятий и затраты на реализацию мероприятий с распределением по годам, с указанием предполагаемых источников финансирования сведены в приложении 1.

- 4.Экономический эффект от реализации программы

В результате реализации инвестиционной программы реконструкции объектов теплоснабжения, находящихся в аренде филиала «Артёмовский» КГУП «Примтеплоэнерго». Будет достигнут социально – экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых услуг по теплоснабжению. С заменой тепловых сетей будет повышена надёжность предоставления услуг по теплоснабжению на территории Барабашского сельского поселения.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение затрат на топливо, снижение потерь теплоносителя на территории Барабашского сельского поселения.

Экономия от реализации программы получается за счет экономии материальных ресурсов  (14,761 т.у.т.) Всего к 2014 году в результате осуществления Программы годовая экономия финансовых средств по ценам топлива на сегодняшний день составит – 42,331 тыс. руб.(табл.1)

## Экономия от реализации программы модернизации котельных

Таблица 1

| Наименование | Ед. измер. | Экономия по годам |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| Экономия топлива | т.у.т. | 1,927 | 2,248 | 1,285 | 9,300 | 14,761 |
|  | тыс. руб. | 5,527 | 6,448 | 3,685 | 26,671 | 42,331 |

Расчет  экономического эффекта в настоящей программе представлен в приложении 2

# 5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансовые потребности на реализацию Инвестиционной программы организации коммунального комплекса на 2010-2014 г.г. формируются за счет следующих источников:

1. Средства от реализации товаров (оказания услуг) КГУП "Примтеплоэнерго", в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Барабашского сельского поселения.

2. Частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств местного бюджета, при недоступности для потребителей товаров (оказания услуг)   КГУП "Примтеплоэнерго", с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей Барабашского сельского поселения.

| Надбавка к тарифу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации тепловой энергии потребителям в год составляет |  |  |  | 1,364 | тыс. Гкал. |  |
| Доля затрат предприятия на единицу отпуска тепловой энергии рассчитывается: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | Средний показатель за период |
| Финансовые потребности инвестиционной программы с учетом НДС, тыс.руб. | 321,87 | 240,29 | 410,39 | 484,36 | 281,02 | 1737,92 |
| Финансовые потребности инвестиционной программы без учета НДС, тыс.руб. | 272,77 | 203,63 | 347,79 | 410,47 | 238,16 | 1472,81 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям тыс. Гкал/год | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 1,364 | 6,819 |
| Налог на прибыль | 68,19 | 50,91 | 86,95 | 102,62 | 59,54 | 368,20 |
| Сумма с учетом налога на прибыль (без НДС) | 340,96 | 254,54 | 434,73 | 513,09 | 297,69 | 1841,02 |
| Планируемая надбавка к ценам (тарифам)без учета НДС, руб./Гкал | 249,996 | 186,631 | 318,751 | 376,205 | 218,273 | 269,971 |
| Планируемая надбавка к ценам (тарифам) с учетом НДС, руб./Гкал | 295,00 | 220,22 | 376,13 | 443,92 | 257,56 | 318,57 |
| Если принять полученные доли затрат предприятия в качестве доплаты к оплате за 1 Гкал отпуска тепловой энергии, то надбавка к тарифу составит: |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. |  |
| Надбавка к тарифу с учетом НДС, руб./Гкал | 295,00 | 220,22 | 376,13 | 443,92 | 257,56 |  |
| Предельные индексы максимально возможного изменения установленных Администрацией Приморского края тарифов | 118 | 120 | 118 | 118 | 118 |  |
| Рост тарифов для выполнения инвестиционной программы, % надбавки | 14,84 | 11,51 | 18,17 | 20,77 | 13,20 |  |

# 6. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Контроль за реализацией инвестиционной программы реконструкции, модернизации и капитальных ремонтов объектов теплоснабжения Барабашского сельского поселения находящихся в аренде филиала «Артёмовский» КГУП «Примтеплоэнерго» на 2010 – 2014 гг. осуществляет Глава Администрации Барабашского сельского поселения, осуществляющий координацию деятельности предприятий жилищно–коммунального комплекса.