ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Уважаемые господа!

Администрация Барабашского сельского поселения (далее - Заказчик) в рамках средств предусмотренных бюджетом Барабашского сельского поселения на 2010 год, собирается разместить   заказ на оказание услуг по ремонту  теплосети ф 50мм.-110м.п.,ф 32мм.-140м.п. расположенных в с. Барабаш по ул. Лазо от теплового колодца № 2 до дома № 18 и № 1Б

| Муниципальный заказчик | Администрация Барабашского сельского поселения |
| --- | --- |
| Почтовый адрес | 692723 Приморский край Хасанский район, с. Барабаш, ул. Восточная Слобода,1 |
| Интернет-сайт/Электронный адрес | www.hasanbsp@mail.primorie.ru / barabashskoe-p.narod.ru |
| Ответственный исполнитель | Катюк Елена Николаевна |
| Телефоны: | тел. 8 (42331) 54-4-75, 54-6-04 |
| Источник финансирования | Средства местного бюджета |
| Перечень и объем услуг | по ремонт теплосети ф 50мм.-110м.п.,ф 32мм.-140м.п. расположенных в с. Барабаш по ул. Лазо от теплового колодца № 2 до дома № 18 и № 1Б |
| Сроки оказания услуг | С момента заключения контракта и до 20.07.2010г. |
| Адреса оказания услуг | Приморский край Хасанский район с. Барабаш |
| Требования к качеству и результату оказания услуг: | - Выполнить все работы в срок и объеме, указанном в Приложение № 2 (техническое задание). 2. Поставить необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, используемые при выполнении работ. |
| Максимальная цена контракта | 499 000 рублей с учетом НДС |
| Форма, сроки и порядок оплаты | Безналичный расчет, без предоплаты, в течение 10 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ и выставленного счета за оказанные услуги. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Цена оказываемых услуг должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, страхование, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. |
| В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок на оказание услуг по ремонту теплосети ф 50мм.-110м.п.,ф 32мм.-140м.п. расположенных в с. Барабаш по ул. Лазо от теплового колодца № 2 до дома № 18 и № 1Б просим предоставить котировочную заявку по адресу: 692723 Приморский край Хасанский район, с. Барабаш ул. Восточная Слобода ,1 каб. 26,21 Прием котировочных заявок : по рабочим дням с 9-00 до 17-00 час. |  |
| Дата начало приема котировочных заявок | С 9-00 час. 29.04.2010 года |
| Дата окончания приема котировочных заявок | До 17-00 час.11. 05.2010 года |
| Котировочная заявка будет рассмотрена | 12.05.2010 года в 12-00час. |
| Участники ,представившие котировочные заявке, вправе присутствовать при их рассмотрении. По результатам рассмотрения котировок Заказчик вправе отклонить все котировочные заявки. |  |
| Заключение контракта | Муниципальный контракт на оказание услуг по ремонту теплосети ф 50мм.-110м.п.,ф 32мм.-140м.п. расположенных в с. Барабаш по ул. Лазо от теплового колодца № 2 до дома № 18 и № 1Б может быть заключен не ранее чем через СЕМЬ дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через ДВАДЦАТЬ дней со дня подписания указанного протокола. С 19.05.2010г по 01.06.2010 |
| Требование к котировочной заявке: | Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью участника размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для юридических лиц) и заверены подписью участника размещения заказа (для физических лиц) |

Приложение:

- Форма котировочной заявке (Приложение № 1)

- Проект муниципального контракта

Заказчик: Глава Администрации Барабашского

сельского поселения Н.В. Игнатьев

Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«____»_______________________ 2010г.

Изучив направленный Вами запрос котировок цен___________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(наименование поставщикам (исполнителя ,подрядчика) для юр.лиц; ФИО для физ.лиц)

Действующий на основании____________________________________________________________

(при необходимости указать название и номер лицензии)

Предлагает поставить (оказать, выполнить)_______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(наименование товара, вид услуг, работ)

И подтверждаем согласие исполнить условия муниципального  контракта, указанные в извещение о проведении запроса котировок.

Место нахождения (для юридических лиц)_________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Место жительства (для физических лиц) ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Контактный телефон________________________ Факс________________________________

ИНН/КПП налогоплательщика____________________________________________________

Наименование, характеристика, количество поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цена работ (товара, услуг) с учетом включенных расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов , сборов и других обязательных платежей составляет_____________________________________________________________________ рублей

Настоящей заявкой подтверждаем, что против ______________________________________

(наименование участника размещения заказа)

______________________________________________________________________ не проводиться процедура ликвидации ,банкротства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ________ балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

Настоящей заявкой уведомляем, что _______________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

Имеет статус_________________________________________________________________________

(указать нужное) (субъекта малого предпринимательства, субъекта среднего предпринимательства, крупного предприятия)

Мы признаем, что направление Заказчиком запроса котировок цен и предоставления Исполнителем заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств

____________					____________________		__________________

Должность 						подпись 					ФИО

Печать

Приложение №2

к извещению

на оказание услуг

по ремонту теплосети в с. Барабаш по ул. Лазо

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ремонт теплосети ф 50мм.-110м.п.,ф 32мм.-140м.п. расположенных в

с. Барабаш по ул. Лазо от теплового колодца № 2 до дома № 18 и № 1Б

Наименование работ:

- Полная замена труб и запорной арматуры

- Исполнение теплосети подземное в бетонных лотках

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ    КОНТРАКТ    № ____

с. Барабаш									"___" ___________  2010г.

Администрация  Барабашского сельского поселения,  именуемое  в  дальнейшем "Заказчик",  в  лице  Главы Администрации Барабашского сельского поселения Игнатьева Николая Васильевича,  действующего  на  основании   Устава,  с  одной  стороны,  и  _______________, именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице __________________________________,  действующее  на  основании  _________    _______________ , с  другой  стороны  заключили  настоящий  контракт о  нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По  настоящему  контракту  «Исполнитель» обязуется  выполнить  собственными  или   привлеченными  силами  и  средствами  работы по ремонту теплосети ф 50мм.-110м.п.,ф 32мм.-140м.п. расположенных в с. Барабаш по ул. Лазо от теплового колодца № 2 до дома № 18 и № 1Б в  соответствии  с Техническим заданием (приложение № 1) прилагаемого  к настоящему контракту.

Работы  будут  производиться  по   адресу: Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость  работ  по  настоящему  контракту    на  момент  подписания  контракта  определена  и  составляет _________ руб., согласно  протокола  заседания котировочной  комиссии по размещению заказов для нужд Барабашского  сельского поселения   № ___ от _____2010 года.

2.3 Оплата за выполненные работы производится безналичным путем в течении 10 банковских дней с момента подписания акта приема выполненных работ. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя»

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1.  Выполнить  своими   или  привлеченными  силами  все работы  в  объеме  и  сроки, предусмотренные  в  настоящем  контракте и  сдать  работы  Заказчику  в  установленный  срок  в  состоянии,  обеспечивающем  его  нормальную эксплуатацию.

«Исполнитель» обязан   обеспечить:

- производство  работ  в  срок и в полном  соответствии  с Техническим заданием   и    действующими  нормами  и техническими  условиями;

- своевременное  устранение  недостатков  и  дефектов,  выявленных  при  приемке работ  и в течение  гарантийного  срока  эксплуатации  объекта,   который   составляет   __________ месяца.

3.2.  Обеспечить  в   местах  выполнения  работ  необходимых  мероприятий  по  технике   безопасности,   охране  окружающей  среды.

3.3  содержание  и  уборку   мест   выполнения   работ   и   прилегающей  непосредственно   к   ней  территории.  Вывезти за  5-ть  дней до подписания  акта о  приемке  выполненных работ весь строительный  мусор.

3.4.  Осуществить  приемку,  разгрузку   и  складирование  в  месте  выполнения  работ приобретенных   строительных  материалов,  изделий,  конструкций.

3.5.  Нести  ответственность  перед  «Заказчиком»  за  ненадлежащее  выполнение  работ  по настоящему  контракту  его  субподрядчиками  в  случае  их  привлечения.

3.6  На  «Исполнителе» лежит  риск  случайного  уничтожения  или  повреждения  результата работ  до  момента  сдачи  его  «Заказчику».

3.7.  Выполнить  в  полном  объеме  все  свои  обязательства,  предусмотренные  настоящим контрактом.

3.8. Обеспечить гарантии качества всех  работ  в течение _______ лет.

Заказчик__________________			Исполнитель_______________________

4.    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

4.1.  «Заказчик»  обязан  создать  «Исполнителю»  необходимые  условия  для  выполнения  работ.

4.2.  «Заказчик»,  обнаруживший  при  осуществлении  контроля  и  надзора  отступления  от условий  настоящего  контракта,  которые  могут  ухудшить качество  работ,  или  иные недостатки,  обязан  немедленно  заявить  об  этом  «Исполнителю».

4.3.  «Заказчик»  обязан  произвести  оплату  выполненных  «Исполнителем»  работ  в  порядке, предусмотренном  в  разделе 2  настоящего  контракта.

4.4.  «Заказчик»  обязан  выполнить  в  полном  объеме  все  свои  обязательства,  предусмотренные настоящим  контрактом.

5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.  Выполнение работ осуществляется:  с «___»______________ 2010 г.  по «____»____________ 2010 год..

5.2. На  момент  подписания  настоящего  контракта  дата  окончания  работы является  исходной для  определения  имущественных  санкций  в  случаях  нарушения  сроков  выполнения работ.

5.3.  Условия  и  порядок  внесения  изменений  оговорены  в  разделе  8 настоящего  Контракта.

6. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

6.1.  «Заказчик»  имеет  право  беспрепятственного  доступа  ко  всем  видам  работ  в  течение всего  периода  их  выполнения  и  в  любое  время  производства.

6.2.  «Исполнитель»  самостоятельно  организует  производство  работ  в  соответствии  со сроками, указанными  в  разделе  5 настоящего  контракта.

6.3.  Обеспечение  производственного  порядка  в  месте  выполнения  работ  является обязанностью  «Исполнителя».

6.4.  «Исполнитель»  гарантирует,  что  качество  строительных  материалов,   комплектующих  и конструкций,  применяемых  им  для  выполнения  работ,   будет  соответствовать  стандартам, техническим  условиям  .

6.5.  В   случае  если  «Заказчиком»  будут  обнаружены   некачественно выполненные работы, то «Исполнитель»  своими   силами  и  без  увеличения  стоимости  работ  обязан  в  согласованный срок  переделать  эти  работы  для  обеспечения  их  надлежащего качества.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  обязательств  по настоящему  контракту,   если  оно  явилось следствием обстоятельств  непреодолимой  силы.     К таким обстоятельствам относятся: природные катастрофы, восстания, военные действия, забастовки, экономическая  блокада,  долговременные  расстройства  автомобильных  перевозок, когда  обстоятельства  непосредственно  повлияли  на  исполнение  настоящего  контракта.

7.2.  Срок  исполнения  обязательств  по настоящему  контракту  отодвигается  соразмерно времени,  в  течение  которого  действовали   обстоятельства  непреодолимой  силы,  а  также последствия,  вызванные  этими  обстоятельствами.

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ  В  КОНТРАКТ

8.1. Цена  муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения в одностороннем порядке. Оплата  выполняемых работ осуществляется по цене, установленной  муниципальным контрактом. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения  муниципального контракта.

8.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами  в письменной  форме  в  виде дополнительного соглашения или протокола.

Заказчик__________________			Исполнитель_______________________

9. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

9.1. Приемка результата выполненных работ  осуществляется  после выполнения «Исполнителем» всех работ, предусмотренных данным контрактом.

9.2. «Исполнитель» письменно подтверждает, что им выполнены все взятые на себя обязательства по данному  контракту,  что  подтверждает  акт  приемки  выполненных  работ.   Акт приемки выполненных работ должен включать в себя следующие пункты:

- ссылку на настоящий контракт, дату и место подписания акта;

- место выполнения работ;

- наименование выполненных работ;

- указание недоделок или отсутствие таковых;

- фамилии и подписи уполномоченных представителей сторон.

9.3.  С  момента  приемки  результата  работ  «Заказчиком»  он  переходит  в  его  собственность и Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения. «Исполнитель» после оформления приемки результата работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обстоятельств,  предусмотренных настоящим контрактом, которые остались невыполненными. «Заказчик»  может  принять  результат работ с недоделками,  в  этом случае  к  акту  прилагается  перечень  недоделок  и  Заказчик  имеет право вычесть сумму, необходимую для устранения  недоделок, из стоимости оплаты по контракту.

10. ГАРАНТИИ

10.1.  «Исполнитель» гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с  действующими нормами и правилами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ.

10.2. Гарантии  качества  распространяются  на  все конструктивные  элементы  и работы, выполненные «Исполнителем» по контракту.

10.3. Гарантийный  срок  нормальной  эксплуатации  результатов  работ,  материалов  устанавливается  _______месяца  с  даты  подписания  сторонами  акта  приемки  выполненных  «Исполнителем»  работ.

10.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то «Исполнитель» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с  «Заказчиком»  сроки.  Для  участия  в  составлении  акта, фиксирующего  дефекты, согласования порядка  и  сроков  их устранения «Исполнитель» обязан направить своего представителя  не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения «Заказчика». Гарантийный срок в этом случае продлевается  соответственно  на  период  устранения   дефектов.

10.5.  Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

10.6.  При отказе «Исполнителя» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов «Заказчик» составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет, имеющий юридическую силу.

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Расторжение  муниципального контракта допускается  исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

11.2. «Заказчик» вправе потребовать расторжения договора у «Исполнителя» в следующих случаях:

- задержки «Исполнителем» хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания выполнения работ, установленный в контракте, увеличивается более чем на 30 дней;

- нарушения «Исполнителем» условий контракта, ведущего к снижению качества работ;

- отказа «Исполнителя» исправлять обоснованные недоделки или некачественно сделанные работы.

В этом случае «Исполнитель» возвращает «Заказчику» всю сумму, уплаченную «Подрядчику» в течении 5-ти дней с момента  предъявления требования о расторжении договора «Заказчиком» и передает незавершенный результат работ «Заказчику» по акту.

11.3. «Исполнитель» вправе потребовать расторжения контракта в случае утраты «Заказчиком» возможности дальнейшего финансирования выполнения работ.

11.4. При расторжении контракта по соглашению сторон незавершенный результат работ передается «Заказчику»,  который  оплачивает  «Исполнителю»  стоимость  выполненных  работ в  объеме,  определяемом  ими  совместно.

Заказчик__________________			Исполнитель_______________________

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1.  В случае обнаружения недостатков выполненных работ «Заказчик» вправе на свое усмотрение потребовать от «Исполнителя»:

а) безвозмездного устранения недостатков;

б) соответствующего уменьшения установленной за работу Цены;

в) возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими  силами или третьими лицами.

12.2.В  случае  просрочки  исполнения  «Исполнителем»  обязательств,  предусмотренных муниципальным  контрактом,  «Заказчик»  вправе  потребовать  уплату  штрафа  в  размере  одной  трехсотой,  действующей  на  день  уплаты  штрафа,  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации

12.3.Если «Исполнитель» в течение 10 календарных дней
не устранит выявленные недостатки, «Заказчик» вправе обратиться в суд с иском
о расторжении Контракта и потребовать полного возмещения убытков, если
в установленный срок недостатки оказанных  не устранены «Исполнителем». «Заказчик» также вправе обратиться в суд с иском о расторжении Контракта, если им обнаружены существенные отступления от условий Контракта.

12.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1.  Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

13.2.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

13.3.    Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»

Администрация Барабашского сельского поселения 692723 Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш ул. Восточная Слобода, 1 ИНН/КПП 2531006967/253101001 ОГРН 1052502760122 Отделение по Хасанскому  району Управления Федерального  Казначейства по Приморскому краю (Администрация Барабашского сельского поселения)  р/с 40204810700000000148 ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток   БИК 040507001

Глава Администрации

Барабашского сельского поселения	_____________ Н.В. Игнатьев

«Исполнитель»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________ 		_____________

Приложение №1

к  муниципальному контракту

№_____ от «____»________2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ремонт теплосети ф 50мм.-110м.п.,ф 32мм.-140м.п. расположенных в

с. Барабаш по ул. Лазо от теплового колодца № 2 до дома № 18 и № 1Б

Наименование работ:

- Полная замена труб и запорной арматуры

- Исполнение теплосети подземное в бетонных лотках