АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11»февраля  2011г.                             с.Барабаш                                                 № 31

Об утверждении плана подготовки к зиме 2011-2012 годов

Барабашского сельского поселения

В целях своевременного начала работ по подготовке к зиме и заключения договоров на ремонтные работы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить план подготовки к зиме 2011-2012 годов Барабашского сельского поселения.

Глава Барабашского

сельского поселения                                    			 В.В.Колесников

|  | УТВЕРЖДЕНО Постановлением главы администрации Барабашского сельского поселения от 11 февраля 2011г. № 31 |
| --- | --- |

М.П.

ПЛАН

ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ 2011-2012 ГОДОВ

- БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общая характеристика Барабашского сельского поселения

Территорию Барабашского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли и иные земли  независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района.

Описание границ:

Границы Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района установлены Законом Приморского края от 06 декабря 2004 года № 187-КЗ «О Хасанском муниципальном районе». Западная граница Барабашского сельского поселения совпадает с линией Государственной границы Российская Федерация - Китайская Народная Республика. Северная и восточная границы совпадают с линией границы Хасанский муниципальный район - Уссурийский городской округ и Хасанский муниципальный район - Надеждинский муниципальный район до точки, расположенной в бухте Мелководная (в 0,7 км на восток от высоты с отметкой 217,2). Далее граница идет вдоль железной дороги до автомобильного моста. Затем - на северо-запад вдоль автомобильной дороги Барабаш - Приморский через высоты с отметками 133,4; 157,8 до пересечения с автомобильной дорогой А-189 Раздольное - Хасан. Затем - на юго-запад вдоль автомобильной дороги до точки, расположенной в 0,2 км на юг от высоты с отметкой 301,7. Далее - по водоразделу через высоту с отметкой 368,9 до высоты с отметками 383,8; 539,6; далее - через гору Толстая с отметкой 549,0, через гору Макешина с отметкой 685,4 до линии Государственной границы Российская Федерация - Китайская Народная Республика.

Административный центр Барабашского сельского поселения – село Барабаш. На территории поселения находятся 6 населённых пунктов — 5 сёл и железнодорожная станция.

- Населённые пункты, входящие в состав Барабашского сельского поселения

| Название | Тип населённого пункта | Население (2010 год) |
| --- | --- | --- |
| Барабаш | село, административный центр | 3926 |
| Занадворовка | село | 837 |
| Филиповка | село | 482 |
| Овчинниково | село | 89 |
| Кравцовка | село | 5 |
| Провалово | железнодорожная станция | 28 |

Численность постоянного населения по состоянию на 01.04.2010г. – 5,4 тыс. человек.

Площадь земель составляет 236544,83 га.

На территории поселения одно предприятие, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность - ООО «Мигенг» (основные направления производственной деятельности: в животноводстве - производство молока, мяса КРС, в растениеводстве - производство зерновых, заготовка кормов). Также на территории Барабашского  сельского поселения расположены 860 личных подсобных хозяйств.

Предпринимательство в поселении представлено  такими малыми предприятиями как ООО «Алиса», ООО «Бриз», ООО «Водолей»  ООО «Павловский Посад», ООО «Веритас» и 36 индивидуальных  предпринимателей.

Основные показатели,  характеризующие экономическое и финансовое состояние Барабашского сельского поселения, приведены в таблице

| № | Показатели | Ед. изм. | 9 мес. 2010 г. | в % к соответ. периоду прошлого года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Исполнение доходной части бюджета поселения: |  |  |  |
|  | план | тыс. руб. | 10261,1 | 149,2 |
|  | факт | тыс. руб. | 10747,5 | 177,1 |
|  | % исполнения | % | 104,7 | 118,7 |
| 2. | Поступление налоговых платежей в бюджет поселения - всего: | тыс.руб. | 5661 | 142,6 |
|  | в том числе по видам налогов: |  |  |  |
|  | земельный налог | тыс.руб. | 157,2 | 194,1 |
|  | налог на имущество физ. лиц | тыс.руб. | 138,6 | 231,0 |
|  | арендная плата за землю | тыс.руб. | 86,2 | 74,2 |
| 3. | Исполнение расходной части бюджета поселения: |  |  |  |
|  | план | тыс. руб. | 14311,3 | 175,5 |
|  | факт | тыс. руб. | 12337,5 | 239,1 |
|  | % исполнения | .% | 86,2 | 121,2 |
| 4. | Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения | тыс.руб. | -1590 |  |

Водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение осуществляет Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» филиал «Артёмовский» тепловой район «Хасанский» (котельная ул. Гагарина 31 а),  ООО «А-Лиса» (котельная ул. Рыбозаводская).

Электроснабжение на территории поселения осуществляет ОАО «Хасанкоммунэнерго» и ОАО «ДРСК» Приморские электрические Южные электрические сети Славянский участок электрических сетей».

Основные характеристики объектов коммунальной инфраструктуры Барабашского сельского поселения приведены в таблице:

| Наименование категории |  |  |  |  | Един. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения | Предприя- тия, оказы- вающие ЖКУ | Количество предприятий, всего |  |  | ед. | 2 |
|  |  | в том числе: |  | краевых и государственных | ед. | 2 |
|  |  |  |  | муниципальных | ед. | 0 |
|  |  |  |  | частных | ед. | 0 |
|  |  | из них: | управляющих компаний |  | ед. | 1 |
|  | Численность работающих, всего |  |  |  | чел. | 186 |
|  | Специаль- ная комму- нальная техника | всего |  |  | ед. | 12 |
|  |  | в том числе: |  | мусоровозы | ед. | 2 |
|  |  |  |  | поливомоечные машины | ед. | 0 |
|  |  |  |  | снегоуборочная техника | ед. | 1 |
|  |  |  |  | прочие | ед. | 9 |
| Жилищный фонд | Всего |  |  |  | тыс. м2 | 37,0 |
|  | в том числе: | государственный (в т.ч. ведомственный) |  |  | тыс. м2 | 15,5 |
|  |  | муниципальный |  |  | тыс. м2 | 3,2 |
|  |  | частный |  |  | тыс. м2 | 18,3 |
|  | из него ветхого и аварийного жилья |  |  |  | тыс.м2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
| Котельные | Всего |  |  |  | ед. | 25 |
|  | в том числе: | ведомственные |  |  | ед. | 23 |
|  |  | краевые |  |  | ед. | 0 |
|  |  | муниципальные |  |  | ед. | 2 |
|  |  | частные |  |  | ед. | 0 |
|  | из них в эксплуатации у КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  | ед. | 1 |
|  | в эксплуатации у ООО «А-Лиса» |  |  |  | ед. | 1 |
|  | Износ основных фондов котельных |  |  |  | % | 30,0 |
| из них котельные (на нужды ЖКХ и СКБ) | Всего |  |  |  | ед. | 5 |
|  | в том числе: | ведомственные |  |  | ед. | 3 |
|  |  | краевые |  |  | ед. | 0 |
|  |  | муниципальные |  |  | ед. | 2 |
|  |  | частные |  |  | ед. | 0 |
|  | из них в эксплуатации у КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  | ед. | 1 |
|  | в эксплуатации у ООО «А-Лиса» |  |  |  |  |  |
|  | Износ основных фондов котельных |  |  |  | % | 30,0 |
| ЦТП | Всего |  |  |  | ед. | 0 |
|  | в том числе: | муниципальных |  |  | ед. | 0 |
|  |  | частных |  |  | ед. | 0 |
|  | Износ основных фондов ЦТП |  |  |  | % | 0,0 |
| Дизельные электро- станции | Всего |  |  |  | ед. | 1 |
|  | в том числе: | мощностью до 300 кВт |  |  | ед. | 1 |
|  |  | мощностью 300-600 кВт |  |  | ед. | 0 |
|  |  | мощностью более 600 кВт |  |  | ед. | 0 |
|  | Кол-во населенных пунктов, обеспечиваемых электроэнергией |  |  |  | ед. | 0 |
|  | Кол-во жителей, обеспечиваемых электроэнергией |  |  |  | чел. | 0 |
|  | Износ основных фондов ДЭС |  |  |  | % | 30,0 |
| Источники водоснаб- жения | Всего |  |  |  | ед. | 25 |
|  | в том числе: | водохранилища (для водоснабжения населения), расположенные на территории МО |  |  | ед. | 0 |
|  |  |  |  |  | млн. м3 | 0,000 |
|  |  | водозаборы (совпадает с 1-ЖКХ (зима) |  |  | ед. | 0 |
|  |  | скважины (водозаборы из 1 скважины) |  |  | ед. | 5 |
|  |  | прочие |  |  | ед. | 0 |
|  | водоразборные колонки |  |  |  | ед. | 6 |
|  | колодцы |  |  |  | ед. | 14 |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ | Сети тепло- снабжения | Всего |  |  | км | 14,82 |
|  |  | в том числе: |  | в эксплуатации менее 5 лет | км | 0,00 |
|  |  |  |  | в эксплуатации от 5 до 10 лет | км | 0,00 |
|  |  |  |  | в эксплуатации от 10 до 15 лет | км | 0,00 |
|  |  |  |  | в эксплуатации свыше 15 лет | км | 14,82 |
|  |  | из них ветхие сети |  |  | км | 0,00 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | из них в частной собственности |  |  | км | 0,00 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | Износ сетей теплоснабжения |  |  | % | 30,0 |
|  | Сети электро- снабжения | Всего |  |  | км | 141,90 |
|  |  | в том числе: |  | напряжением 0,4 кВ | км | 22,70 |
|  |  |  |  | напряжением 6-10 кВ | км | 46,90 |
|  |  |  |  | напряжением 35 кВ | км | 31,00 |
|  |  |  |  | напряжением 110 кВ | км | 41,30 |
|  |  |  |  | напряжением 220-500 кВ | км | 0,00 |
|  |  | из них ветхие сети |  |  | км |  |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | из них в частной собственности |  |  | км | 0,00 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | из них бесхозяйные сети |  |  | км | 0,00 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | Износ сетей электроснабжения |  |  | % | 30,0 |
|  | Сети водо- снабжения | Всего |  |  | км | 14,80 |
|  |  | в том числе: |  | в эксплуатации менее 5 лет | км | 0,00 |
|  |  |  |  | в эксплуатации от 5 до 10 лет | км | 0,00 |
|  |  |  |  | в эксплуатации от 10 до 15 лет | км | 0,00 |
|  |  |  |  | в эксплуатации свыше 15 лет | км | 14,80 |
|  |  | из них ветхие сети |  |  | км | 0,00 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | из них в частной собственности |  |  | км | 0,00 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | Износ сетей водоснабжения |  |  | % | 30,0 |
|  | Водопроводные насосные станции (ВНС), всего |  |  |  | ед. | 6 |
|  | Износ основных фондов ВНС |  |  |  | % | 30,0 |
|  | Сети водо- отведения | Всего |  |  | км | 11,04 |
|  |  | в том числе: |  | в эксплуатации менее 5 лет | км | 0,00 |
|  |  |  |  | в эксплуатации от 5 до 10 лет | км | 0,00 |
|  |  |  |  | в эксплуатации от 10 до 15 лет | км | 0,00 |
|  |  |  |  | в эксплуатации свыше 15 лет | км | 14,04 |
|  |  | из них ветхие сети |  |  | км | 0,00 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | из них в частной собственности |  |  | км | 0,00 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | Износ сетей водоотведения |  |  | % | 30,0 |
|  | Канализационные насосные станции (КНС), всего |  |  |  | ед. | 1 |
|  | Износ основных фондов КНС |  |  |  | % | 30,0 |
|  | Сети газо- снабжения | Всего |  |  | км | 0,00 |
|  |  | из них в частной собственности |  |  | км | 0,00 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | Износ сетей газоснабжения |  |  | % | 0,0 |

2. Приоритеты в затратах Барабашского сельского поселения на подготовку к зиме.

Основными приоритетами в плане Барабашского сельского поселения в подготовке к зимнему периоду 2011-2012 годов приняты следующие направления:

1. Работы по текущему содержанию инженерных сетей и коммуникаций,  находящихся на балансе Барабашского сельского поселения;

2. Ремонт (в том числе капитальный) зданий и коммунальных сооружений Барабашского сельского поселения;

3. Работы, связанные с улучшением мер противопожарной безопасности Барабашского сельского поселения;

4. Работы, связанные с улучшением благоустройства жителей Барабашского сельского поселения;

5. Затраты, связанные с определением перспективы развития Барабашского сельского поселения.

6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере Барабашского сельского поселения.

3. Возможности Бюджета Барабашского сельского поселения на оплату работ и услуг по подготовке к зиме.

Бюджет  Барабашского сельского поселения составляет 16 542,25  тыс. рублей, на работы по подготовке к зиме 2011-2012 годов запланировано 7353,23 тыс. рублей, что составляет 44,5 % бюджета поселения.

Из этого следует, что вопросы и работы по подготовке к зиме зданий,  коммунальных сооружений и обеспечения безопасности мест скопления населения являются приоритетным направлением действий и капитальных вложений администрации Барабашского сельского поселения.

4. В ходе произведённых работ по подготовке к зиме будут достигнуты следующие результаты:

1. Инженерные сети и коммуникации,  находящиеся на балансе Барабашского сельского поселения проведут отопительный период без аварий;

2. Ремонт зданий и коммунальных сооружений Барабашского сельского поселения позволит жителям не заботиться о качестве коммунальных услуг;

3. Работы, связанные с улучшением мер противопожарной безопасности Барабашского сельского поселения предотвратят вероятность чрезвычайных происшествий связанных с пожарами;

4. Работы, связанные с улучшением благоустройства жителей Барабашского сельского поселения позволят односельчанам воспользоваться катком, спокойно ходить домой по очищенным от снега и освещенным улицам;

5. Определение перспективы развития Барабашского сельского поселения и разработка генерального плана предоставит жителям более точную информацию о поселении, а администрации поселения возможность разумнее планировать работы по содержанию фонда и его ремонту.

6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере Барабашского сельского поселения сэкономит бюджет поселения.